## Агрегат
Арктик 2016 г.
127253, г.Москва, Лианозовский проезд, д. 8
Тел.: (495) 660-07-13
arcticpro.ru Е-mail: info@arcticpro.ru
Универсальные компрессорно-конденсаторные
агрегаты серии Unipack Q.
Однокомпрессорные агрегаты, Unipack Q, на базе герметичных компрессоров.
Расшифровка маркировки:
Unipack ZB15 N /1-1Q(M)
1 2 3 | 4 | 5
1 – агрегат компрессорнo-
конденсаторный в корпусе;
2 – модель компрессора;
3 – N - низкотемпературный;
S - среднетемпературный;
У - уличный комплект автоматики;
4 - типоразмер конденсатора;
5 – модернизированное исполнение.
Агрегат представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированное на единой раме. Все составные части контура хладагента соединены трубопроводами. Контур испытан на прочность и герметичность. При поставке, контур хладагента агрегата заполнен азотом особой чистоты до избыточного давления консервации, все отверстия заглушены. Электрическая часть агрегата собрана и проверена.
М - модернизированное исполнение, предполагает установку
контроллера, управляющего вентиляторами конденсатора и
защищающего, компрессор от низкого и высокого давления.
Базовый состав агрегата Unipack Q.
Компрессор: компрессор, заправленный холодильным маслом, с установленным ТЭН(ом) подогрева и теплоизоляцией картера, реле высокого и низкого давления.
Корпус: является несущим и опорным элементом конструкции агрегата и изготовлен из стальных панелей, обладает достаточной жесткостью, окрашен высококачественной противокоррозионной краской, устойчивой к климатическим факторам внешней среды. Обеспечивает возможность крепления агрегата к фундаменту, а также на кронштейны и удобный доступ для технического обслуживания. Корпус укомплектован конденсатором с 4-х полюсным вентилятором, (1ф-220В-50Гц), и ресивером.
Уровень шума составляет 45…55 дБ(А). При использовании регуляторов частоты вращения вентиляторов уровень шума снижается на 5…7 дБ(А).
Реле высокого давления: управляет вентиляторами конденсатора по отдельности.
Шкаф управления: с пускозащитной аппаратурой для цикла работы с откачкой, монитором напряжения.
Все составные части агрегата соединены трубопроводами и испытаны на гер-метичность. При поставке внутренний контур агрегата заполняется азотом и имеет избыточное давление. Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять состав агрегата.
Допустимый диапозон окружающей среды -35…+35'C.
Дополнительные опции (У) включают установку
следующих компонентов:
У - Регулятор давления конденсации KVR;
- Дифференциальный обратный клапан NRD;
- Обратный клапан NRV.
Рчв - регулятор частоты вращения вентилятора конденсатора.
Tecumseh среднетемпературные агрегаты (-100C)
Модель |  |  | Qо, кВт | Стоимость, EURO € |  | У |  | Рчв
Unipack CAJ9513S/1Q |  |  | 1.9 | 1350 |  | 310 |  | 90
Unipack TAJ9513S/1Q |  |  | 1.9 | 1400
Unipack CAJ4517S/1Q |  |  | 2.2 | 1450
Unipack TAJ4517S/1 |  |  | 2.2 | 1500
Unipack CAJ4519S/1Q |  |  | 2.7 | 1600
Unipack TAJ4519S/1Q |  |  | 2.7 | 1650
Unipack TFH4522S/1Q |  |  | 2.6 | 1700
Unipack TFH4524S/1Q |  |  | 3 | 1930 |  | 325
Unipack TFH4531S/1Q |  |  | 4 | 1980
Unipack TFH4540S/1-1Q |  |  | 5.2 | 2080
Unipack TFH4546S/1-1Q |  |  | 5.5 | 2170
Unipack TFH4553S/1-1Q |  |  | 6.2 | 2300
Unipack TFH4561S/1-1Q |  |  | 7.1 | 2340
Unipack TFH4568S/2Q |  |  | 8.5 | 2430
Unipack TFH4573S/1-2Q |  |  | 9.2 | 2750
Copeland среднетемпературные агрегаты (-100C)
Модель |  |  | Qо, кВт | Стоимость, EURO € |  | У |  | Рчв
Unipack ZB15S/1Q |  |  | 3.3 | 2010 |  | 310 |  | 90
Unipack ZB19S/1Q |  |  | 4.16 | 2060
Unipack ZB21S/1-1Q |  |  | 5 | 2220
Unipack ZB26S/1-1Q |  |  | 5.8 | 2720 |  | 325
Unipack ZB30S/1-1Q |  |  | 6.9 | 2800
Unipack ZB38S/2Q |  |  | 8.5 | 2970
Unipack ZB45S/1-2Q |  |  | 10.1 | 3110
Copeland (Цифровые) среднетемпературные агрегаты (-100C)
Модель |  |  | Qо, кВт | Стоимость, EURO € |  | У |  | Рчв
Unipack ZBD21S/1-1Q |  |  | 4.9 | 2826 |  | 310 |  | 90
Unipack ZBD30S/1-1Q |  |  | 7.3 | 3393 |  | 325
Unipack ZBD38S/2Q |  |  | 8.7 | 3557
Unipack ZBD45S/1-2Q |  |  | 10.5 | 3751
ТТХ среднетемпературных агрегатов серии Unipack при, To= -10'C Tk= +45'C, R404
Модель | Qо, кВт | Pе, кВт | Объём ресивера, дм3 | Присоединительные размеры, дюйм |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг
|  |  |  | LL | SL | L | W | H
Unipack Т(C)AJ9513S/1Q | 1.9 | 1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 62
Unipack Т(C)AJ4517S/1Q | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 63
Unipack Т(C)AJ4519S/1Q | 2.7 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 64
Unipack TFH4522S/1Q | 2.7 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 71
Unipack TFH4524S/1Q | 3 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 71
Unipack TFH4531S/1Q | 4 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 72
Unipack TFH4540S/1-1Q | 5.2 | 2.1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 73
Unipack TAG4546S/1-1Q | 5.5 | 2.5 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 86
Unipack TAG4553S/1-1Q | 6.2 | 2.9 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 90
Unipack TAG4561S/1-1Q | 7.1 | 3.3 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 95
Unipack TAG4568S/2Q | 8.5 | 4.2 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 98
Unipack TAG4573S/1-2Q | 9.2 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 100
Модель | Qо, кВт | Pе, кВт | Объём ресивера, дм3 | Присоед-ные размеры, дюйм |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг
|  |  |  | LL | SL | L | W | H
Unipack ZB15S/1Q | 3.3 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 78
Unipack ZB19S/1Q | 4.16 | 2.1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 83
Unipack ZB21S/1-1Q | 5 | 2.5 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 86
Unipack ZB26S/1-1Q | 5.8 | 2.9 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 90
Unipack ZB30S/1-1Q | 6.9 | 3.3 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 95
Unipack ZB38S/2Q | 8.5 | 4.2 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 98
Unipack ZB45S/1-2Q | 10.1 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 100
Модель | Qо, кВт | Pе, кВт | Объём ресивера, дм3 | Присоед-ные размеры, дюйм |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг
|  |  |  | LL | SL | L | W | H
Unipack ZBD21S/1-1Q | 4.9 | 2.8 | 2 | 0.375 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 88
Unipack ZBD30S/1-1Q | 7.3 | 3.7 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 98
Unipack ZBD38S/2Q | 8.7 | 4.5 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 100
Unipack ZBD45S/1-2Q | 10.5 | 5.1 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 1135 | 102
Для обеспечения более низкого уровня шума применяются тихоходные вентиляторы с плавным регулированием частоты вращения и увеличенные конденсаторы, а также производится изоляция компрессорного отсека профессинальным материалом и дополнительная шумоизоляция компрессора. Это позволяет снизить уровень шума до 35...40 дБ(А).
Tecumseh низкотемпературные агрегаты (-25оС)
Модель |  |  | Qо, кВт | Стоимость, EURO € |  | У |  | Рчв
Unipack CAJ2464N/1Q |  |  | 1.3 | 1600 |  | 310 |  | 90
Unipack TFH2480N/1Q |  |  | 1.9 | 1700
UnipackTFH2511N/1Q |  |  | 2.6 | 1800
Unipack TAG2513N/1Q |  |  | 3 | 1900 |  | 325
Unipack TAG2516N/1Q |  |  | 3.7 | 2150
Unipack TAG2522N/1-1Q |  |  | 4.7 | 2300
Unipack TAG2525N/1-1Q |  |  | 6 | 2550
Copeland низкотемпературные агрегаты (-25оС)
Модель |  |  | Qо, кВт | Стоимость, EURO € |  | У |  | Рчв
Unipack ZB15N/1Q |  |  | 1.6 | 1960 |  | 310 |  | 90
Unipack ZB19N/1Q |  |  | 2.3 | 2060
Unipack ZB21N/1Q |  |  | 2.7 | 2160
Unipack ZB26N/1Q |  |  | 3.2 | 2260 |  | 325
Unipack ZB30N/1-1Q |  |  | 3.7 | 2560
Unipack ZB38N/1-1Q |  |  | 4.6 | 2765
Unipack ZB45N/1-1Q |  |  | 5.5 | 2865
ТТХ низкотемпературных агрегатов серии Unipack Q при, To= -25'C Tk= +45'C, R404a
Модель | Qо, кВт | Pе, кВт | Объём ресивера, дм3 | Присоед-ные размеры, дюйм |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг
|  |  |  | LL | SL | L | B | H
Unipack CAJ2464N/1Q | 1.3 | 1.1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 78
Unipack TFH2480N/1Q | 1.9 | 1.6 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 79
Unipack TFH2511N/1Q | 2.6 | 1.9 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 80
Unipack TAG2513N/1Q | 3 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 81
Unipack TAG2516N/1Q | 3.7 | 2.8 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 82
Unipack TAG2522N/1-1Q | 4.7 | 3.4 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 85
Unipack TAG2525N/1-1Q | 6 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 610 | 86
Модель | Qо, кВт | Pе, кВт | Объём ресивера, дм3 | Присоед-ные размеры, дюйм |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг
|  |  |  | LL | SL | L | B | H
Unipack ZB15N/1Q | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 65
Unipack ZB19N/1Q | 2.3 | 2.1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 67
Unipack ZB21N/1Q | 2.7 | 2.5 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1040 | 450 | 610 | 69
Unipack ZB26N/1Q | 3.2 | 2.9 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 72
Unipack ZB30N/1-1Q | 3.7 | 3.4 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 79
Unipack ZB38N/1-1Q | 4.6 | 4.2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1040 | 450 | 610 | 85
Unipack ZB45N/1-1Q | 5.5 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.875 | 1040 | 450 | 610 | 86
Максимальная длина трубопровода от агрегата до потребителя 1 0 м.
Габаритные размеры |  |  |  |  | LL (liquid line) – жидкостная линия
Oдновент. агрегата: |  | Двухвент. агрегаты: |  |  | SL (suction line) – всасывающая линия
L – 1040 мм |  | L – 1040 мм
W – 450 мм |  | W – 450 мм
H – 610 мм. |  | H – 1135 мм.
Монтажные размеры |  | Монтажные размеры
A – 200 мм |  | A – 200 мм.
B – 215 мм. |  | B – 215 мм.

## Сплит-система
Арктик 2016 г.
127253, г.Москва, Лианозовский проезд, д. 8
Тел.: (495) 660-07-13
arcticpro.ru Е-mail: info@arcticpro.ru
Общая информация по сплит-системам серии Unipack
1. | Электрощит с микропроцессором управления воздухоохладителем.
2. | Возможность для подключения оснащения камеры.
3. | Все агрегаты поставляются с пресостатами высокого и низкого давления.
4. | Компрессорно-конденсаторные блоки монтируются на: полу; стене; крыше.
5. | Пресостат вентилятора (-ов) конденсатора, по запросу поставляется Рчв.
6. | Смотровое стекло, фильтр и ресивер для хладагента.
7. | Дросселирование хладагента с помощью терморегулирующего вентиля (ТРВ)
8. | Оттайка с помощью электрических нагревателей.
9. | Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель соединяются медными трубами и имеют соответствующие флянцы для пайки.
Дополнительная поставка
1. | Монитор напряжения.
2. | У - уличный комплект автоматики (KVR, NRD, NRV).
3. | Рчв - регулятор скорости вращения XGE-4C (10 - 25 bar).
4. | Шумоизоляция, виброизоляция.
5. | 6-ти полюсные вентиляторы конденсаторов.
ТТХ среднетемпературных сплит-систем Unipack Q
Сплит-система |  | Qo, кВт при t= -100C | Потребляе-мая мощн. кВт. | Эл. Oттайка кВт. | Габаритные размеры блока, Внеш./Внутр. |  |  | Размеры патрубков, вход/выход, мм | L струи возд. М
[5 empty] | L | B | H
Unipack ZB15S/33AL/1Q |  | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB19S/42AL/1Q |  | 4.16 | 2.1 | 3.8 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB21S/51AL/1-1Q |  | 5 | 2.5 | 3.8 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB26S/59AL/1-1Q |  | 5.8 | 2.9 | 3.8 | 970/1340 | 410/460 | 835/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB30S/70AL/1-1Q |  | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB38S/86AL/2Q |  | 8.5 | 4.2 | 4.6 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB45S/101AL/1-2Q |  | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 20
Сплит-система |  | Qo, кВт при t= -100C | Потребляе-мая мощн. кВт. | Эл. Oттайка кВт. | Габаритные размеры блока, Внеш./Внутр. |  |  | Размеры патрубков, вход/выход, мм | L струи возд. М
[5 empty] | L | B | H
Unipack CAJ9513M/19AL/1Q |  | 1.9 | 1 | 1.5 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 3/8 SAE 1/2 | 10
Unipack CAJ4517M/22AL/1Q |  | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 3/8 SAE 1/2 | 10
Unipack CAJ4519M/27AL/1Q |  | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 3/8 SAE 1/2 | 15
Unipack TFH4522M/27AL/1Q |  | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TFH4524M/30AL/1Q |  | 3 | 1.8 | 2.1 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TFH4531M/40AL/1Q |  | 4 | 2.2 | 3.8 | 1050/1340 | 420/460 | 610/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TFH4540M/52AL/1-1Q |  | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 1050/1340 | 420/460 | 1135/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TAG4546M/55AL/1-1Q |  | 5.5 | 3 | 3.8 | 1050/1340 | 420/460 | 1135/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG4553M/62AL/1-1Q |  | 6.2 | 3.3 | 3.8 | 1050/1340 | 420/460 | 1135/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG4561M/71AL/1-1Q |  | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 1050/1340 | 420/460 | 1135/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG4568M/85AL/2Q |  | 8.5 | 4.2 | 4.6 | 1050/1340 | 420/460 | 1135/585 | 1/2 SAE 3/4 | 20
Unipack TAG4573M/92AL/1-2Q |  | 9.2 | 4.7 | 5.6 | 1050/1341 | 420/461 | 1135/585 | 1/2 SAE 7/8 | 20
ТТХ низкотемпературных сплит-систем Unipack Q.
Сплит-система |  | Qo, кВт при t= -250C | Потребляе-мая мощн. Вт. | Эл. Oттайка кВт. | Габаритные размеры блока, Внеш./Внутр. |  |  | Размеры патрубков, вход/выход, мм | L струи возд. М
[5 empty] | L | B | H
Unipack ZB15/16AL/1Q |  | 1.6 | 1.8 | 1.26 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB19/23AL/1Q |  | 2.3 | 2.1 | 2.28 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB21/27AL/1Q |  | 2.7 | 2.5 | 2.52 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack ZB26/32AL/1Q |  | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 970/1340 | 410/460 | 835/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB30/37AL/1-1Q |  | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB38/46AL/1-1Q |  | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack ZB45/55AL/1-1Q |  | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 20
Сплит-система |  | Qo, кВт при t= -250C | Потребляе-мая мощн. Вт. | Эл. Oттайка кВт. | Габаритные размеры блока, Внеш./Внутр. |  |  | Размеры патрубков, вход/выход, мм | L струи возд. М
[5 empty] | L | B | H
Unipack CAJ2464L/13AL/1Q |  | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TFH2480L/19AL/1Q |  | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TFH2511L/25AL/1Q |  | 2.6 | 2 | 2.5 | 970/1340 | 410/460 | 835/395 | 1/2 SAE 5/8 | 15
Unipack TAG2513L/29AL/1Q |  | 3 | 2.4 | 3.8 | 970/1340 | 410/460 | 835/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG2516L/37AL/1Q |  | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG2522L/47AL/1-1Q |  | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 18
Unipack TAG2525L/60AL/1-1Q |  | 6 | 3.8 | 3.8 | 980/1340 | 410/460 | 1330/585 | 1/2 SAE 3/4 | 20
Расшифровка маркировки:
Unipack TAG4561S/71AL/1-1Q
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | – агрегат компрессорнo-конденсаторный в корпусе;
2. | – модель компрессора;
3. | – N - низкотемпературный; S - среднетемпературный;
4. | - типоразмер воздухоохладителя
5. | - корпус с типоразмером конденсатора;
Комплектация сплит-системы Unipack Q:
1.Универсальный наружный блок;
2. Воздухоохладитель;
3. ТРВ, вентиль соленоидный;
4. Эл. Щит управления ВО.
Для обеспечения более низкого уровня шума применяются тихоходные вентиляторы с плавным регулированием частоты вращения и увеличенные конденсаторы, а также производится изоляция компрессорного отсека профессинальным материалом и дополнительная шумоизоляция компрессора. Это позволяет снизить уровень шума до 35...40 дБ(А).
При поставке внутренний контур агрегата заполняется азотом и имеет избыточное давление.
Cплит-системы Unipack Q
Объем, м3 |  | 0…+5°C |  |  |  | Q0, кВт при t= -100C |  | Ст-cть, (euro)
45…70 |  | Unipack ZB15S/33AL/1Q |  |  |  | 3.3 |  | 3350
70…90 |  | Unipack ZB19S/42AL/1Q |  |  |  | 4.16 |  | 3650
85…120 |  | Unipack ZB21S/51AL/1-1Q |  |  |  | 5 |  | 3700
105…140 |  | Unipack ZB26S/59AL/1-1Q |  |  |  | 5.8 |  | 4100
130…165 |  | Unipack ZB30S/70AL/1-1Q |  |  |  | 6.9 |  | 4600
170…205 |  | Unipack ZB38S/86AL/2Q |  |  |  | 8.5 |  | 4950
210…270 |  | Unipack ZB45S/101AL/1-2Q |  |  |  | 10.1 |  | 5290
Объем, м3 |  | 0…+5°C |  |  |  | Q0, кВт при t= -100C |  | Ст-cть, (euro)
18…25 |  | Unipack CAJ9513S/19AL/1Q |  |  |  | 1.9 |  | 2300
25…30 |  | Unipack CAJ4517S/22AL/1Q |  |  |  | 2.2 |  | 2450
35…60 |  | Unipack CAJ4519S/27AL/1Q |  |  |  | 2.7 |  | 3010
40…65 |  | Unipack TFH4524S/30AL/1Q |  |  |  | 3 |  | 3150
65…85 |  | Unipack TFH4531S/40AL/1Q |  |  |  | 4 |  | 3280
85…120 |  | Unipack TFH4540S/52AL/1-1Q |  |  |  | 5.2 |  | 3500
90…130 |  | Unipack TAG4546S/62AL/1-1Q |  |  |  | 5.5 |  | 3600
110…145 |  | Unipack TAG4553S/62AL/1-1Q |  |  |  | 6.2 |  | 3690
130…165 |  | Unipack TAG4561S/71AL/1-1Q |  |  |  | 7.1 |  | 4140
170…205 |  | Unipack TAG4568S/85AL/2Q |  |  |  | 8.5 |  | 4450
190…245 |  | Unipack TAG4573S/92AL/1-2Q |  |  |  | 9.2 |  | 4750
Объем, м3 |  | -18°C |  |  |  | Q0, кВт при t= -250C |  | Ст-cть, (euro)
до 16 |  | Unipack ZB15N/16AL/1Q |  |  |  | 1.6 |  | 3000
до 25 |  | Unipack ZB19N/23AL/1Q |  |  |  | 2.3 |  | 3200
до 35 |  | Unipack ZB21N/27AL/1Q |  |  |  | 2.7 |  | 3300
до 50 |  | Unipack ZB26N/32AL/1Q |  |  |  | 3.2 |  | 3600
до 60 |  | Unipack ZB30N/37AL/1-1Q |  |  |  | 3.7 |  | 3750
до 75 |  | Unipack ZB38N/46AL/1-1Q |  |  |  | 4.6 |  | 4000
до 90 |  | Unipack ZB45N/55AL/1-1Q |  |  |  | 5.5 |  | 4150
Объем, м3 |  | -18°C |  |  |  | Q0, кВт при t= -250C |  | Ст-cть, (euro)
до 12 |  | Unipack CAJ2464N/13AL/1Q |  |  |  | 1.3 |  | 2650
до 18 |  | Unipack TFH2480N/19AL/1Q |  |  |  | 1.9 |  | 2800
до 30 |  | Unipack TFH2511N/25AL/1Q |  |  |  | 2.5 |  | 2890
до 40 |  | Unipack TAG2513N/29AL/1Q |  |  |  | 3.2 |  | 3210
до 60 |  | Unipack TAG2516N/37AL/1Q |  |  |  | 3.7 |  | 3340
до 75 |  | Unipack TAG2522N/47AL/1-1Q |  |  |  | 4.7 |  | 3550
до 100 |  | Unipack TAG2525N/60AL/1-1Q |  |  |  | 6 |  | 3710
Стоимость дополнительной опции шумоизоляции (Шм):
1 | Корпус с типоразмером конденсатора 1Q | [6 empty] | 76 euro
2 | Корпус с типоразмером конденсатора 2Q | [6 empty] | 143 euro
Зимний комплект (У)
1 | Комплект для работы в субарктическом и арктическом поясах при длительных остановках | [6 empty] | 274 euro
У - Регулятор давления конденсации KVR;
Дифференциальный обратный клапан NRD;
Обратный клапан NRV.
Оттайка батареи воздухоохладителя производится электрическими нагревателями.